- 项目编号：CYWZ-JYGS-2025-01

询比价采购文件

各报价单位：

我公司需采购一批 保温管及配件 ，项目名称： 轨道交通2号线一期工程热力管线回迁工程，项目地点位于 乌鲁木齐市沙依巴克区武警医院附近工地现场 ，请按以下要求于 2025年7月22日北京时间11:00前将报价单报至我公司。

- 一、采购需求清单

- 详见《报价单》中材料清单。

- 二、程序与要求

- （一）报价格式详见《报价单》。

- 报价方式一：将加盖单位公章的纸质版报价单及营业执照复印件密封后报送至或邮寄至 乌鲁木齐市经济技术开发区阿里山街461号昌源水务大厦20层新疆昌源水务集团有限公司乌鲁木齐物资分公司 ，用于评选确定供应商；

- 报价方式二：将加盖单位公章的报价文件（含PDF格式的营业执照和报价文件扫描件以及可编辑EXCEL格式的报价文件，且必须打压缩包并设置密码）发送至电子邮箱cy_wzgs@163.com，邮件主题中须包含报价项目名称及报价单位名称等信息，邮件内容中明确报价联系人及联系方式，开标评审时以即时通讯方式提供解压密码。

- 以上两种报价方式，报价单位自行选择其中任意一种即可。

- 报价单位应该按照采购文件要求，一次性报出不得更改的价格，本次采购采用最低价中标法评定最终成交人。

- （二）报价含增值税（税率13%）、材料费、备品备件费、专用工具费、技术资料费、包装费、运杂费（含保险费）、装卸费、检测调试费、检定校验费、各种税费等，即货物到达交货地点落地所发生的直至验收合格交付使用的一切费用及质保期内售后服务的费用，价格不因出厂价、税率、铁路、公路、水路的运输价格的调整或政策行情的调整而发生变化，要求所提供的增值税发票类型为增值税专用发票。

- （三）采购方付款方式：货全部到现场后经甲方初步验收合格后90日内，甲方向乙方支付至实际到货结算总价 95 %的货款；剩余 5 %的货款作为质保金（质保金不计息），壹年质保期届满后退还。先票后款，付款前应按甲方要求提供发票及资金拨付申请单。

- （四）验收方式：合同货物到货当日，甲、乙双方应对照合同清单（或发货清单等），对货物品名、规格型号、数量、外观、合同要求的文件资料等内容进行初步验收，出具相应的交接验收单；交接验收单须经甲、乙双方及施工现场到货验收人员签字盖章。

- （五）所供产品规格及质量符合采购文件要求及国家标准(GB/T29047-2021)，供货时必须并附产品原产地证书、合格证等与质量相关的其他资料。

- （六）若有质保期的应承诺质保期限,但不得低于上述要求的质保期限，并应明确最早交货期限。

- （七）报价单应于上述时限前报送（邮寄）至指定地点或发送至指定邮箱，未按上述要求报价的、未响应采购文件的、逾期报送的、未密封的、产品报价缺失的、压缩包未设置密码的、评审时10分钟内不能提供解压密码或无法取得联系的、报价文件损坏无法打开的均视为无效报价。

- 三、联系方式

- 联系人：杨瑞春                 联系电话：0901-3708352

- 报价文件递交地址：乌鲁木齐市经济技术开发区阿里山街461号昌源水务大厦20层新疆昌源水务集团有限公司乌鲁木齐物资分公司

- 电子报价文件发送邮箱：cy_wzgs@163.com

- 采购单位：新疆昌源水务集团有限公司乌鲁木齐物资分公司

- 2025年7月16日

- 报价单

- 项目名称： 轨道交通2号线一期工程热力管线回迁工程

- 项目编号：CYWZ-JYGS-2025-01

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌（制造商） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预制直埋保温管 | Q235钢管∅219x6.0 聚乙烯管∅315x4.9 | m | 168 |  |  |  | 配备电熔保温接头（含现场保温接头施工），钢管实际壁厚≥6.0mm |
| 2 | 预制直埋保温弯头 | Q235钢90度∅219x6.0 R=3D | 个 | 6 |  |  |  | 配备电熔保温接头（含现场保温接头施工），钢管实际壁厚≥6.0mm |
| 3 | 钢制防水套管 | DN400 | 个 | 4 |  |  |  | 长度400mm |
| 合计 |  | 人民币大写： |  |  |  |  |  |  |

- 说明：

- 1、上述报价包含增值税（税率13%）、材料费、备品备件费、专用工具费、技术资料费、包装费、运杂费（含保险费）、装卸费、检测调试费、检定校验费、各种税费等，即货物到达交货地点落地所发生的直至验收合格交付使用的一切费用及质保期内售后服务的费用，价格不因出厂价、税率、铁路、公路、水路的运输价格的调整或政策行情的调整而发生变化；所提供的增值税发票类型为增值税专用发票。

- 2、最早供货期为：2025年    月    日前。

- 3、质保期：自到场验收合格之日起      年。

- 4、付款方式：完全响应采购文件要求。

- 报价单位：（盖章）

- 报价日期：    年    月    日